Insegnamento: Dosimetria clinica

Docente: Maria Grazia Brambilla

Totale ore: 15

Obiettivi:

Obiettivo del corso è l’acquisizione dei concetti fondamentali della dosimetria per fasci di fotoni ed elettroni e delle modalità di acquisizione dei dati corrispondenti, in condizioni standard e non.

Programma:

- Volumi e dosi

- Strumentazione di misura (cenni)

- RT a fasci esterni di fotoni: fluenza, fluenza energetica, kerma in aria, esposizione, dose in aria e in un mezzo, sua distribuzione (dose in profondità, TAR, TMR, TPR), radiazione diffusa, dose fuori asse e profili, curve di isodose, cenni sulla contaminazione neutronica e problemi correlati

- Fasci di fotoni in paziente: correzioni per curvatura e disomogeneità, tecniche di irradiazione

- RT a fasci esterni di elettroni: dose in profondità, concetto di range, energia, dose fuori asse e profili, curve di isodose

- Fasci di elettroni in paziente: correzioni per curvatura e disomogeneità, tecniche di irradiazione

- Tecniche speciali: TBI, TSEI, stereo endocranica con GK.

Materiale di riferimento:

- F. Khan “The Phyiscs of Radiation Therapy”

- E.B. Podgorsak “Radiation Oncology Physics”

- Pubblicazioni ICRU 50, 62, 83, 91

- Slides di tutte le lezioni tenute

Modalità di esame:

Prova orale