Insegnamento Interazione radiazione con la materia

Docente Franco Camera

Totale ore 8

Obiettivi

L'insegnamento vuole fornire agli allievi un laboratorio dimostrativo per la misura della radiazione gamma. Saranno utilizzati rivelatori a scintillazione (NaI, BaF2, LaBr3:Ce) e a stato solido (HPGe). L'insegnamento prevede una parte frontale (3-4 ore) ed una di laboratorio (4-5 ore). Se possibile verrà montato uno scintillatore e verrà fatta usare agli allievi la strumentazione per acquisire spettri energetici e temporali.

Programma

Frontale: Interazione Radiazione Materia, Funzione di risposta dei rivelatori, Osservabili, Rivelatori a scintillazione e a stato solido.

Laboratorio: Visualizzazione segnali all'oscilloscopio, misura tempo di salita/discesa dei segnali e analisi del meccanismo di produzione di quest'ultimi, uso dei rivelatori e acquisizione spettri.

Il programma di lezioni frontali è molto più ampio delle ore a disposizione, infatti si cercherà di svolgere solo la parte di programma frontale richiesta dagli allievi.

Materiale di riferimento

La strumentazione di laboratorio è fornita dal corso stesso.

Un libro da studiare (molto più ampio rispetto al corso): G. Knoll, Radiation Detection and Measurement

Modalità di esame:

Colloquio orale