Insegnamento Strumentazione sanitaria 1

Docente Luigi Spiazzi, Barbara Ghedi, Marta Cremonesi

Totale ore 24

Obiettivi

---

Programma

- Introduzione al corso: fasi del trattamento radioterapico e tecniche di imaging finalizzate all’identificazione dei volumi in radioterapia

- Apparecchiature per plesio-roentgenterapia e telecobaltoterapia

- Acceleratori lineari di elettroni impiegati per la generazione di fasci di fotoni e di elettroni

- Acceleratori lineari mobili di elettroni e sorgenti per la produzione di raggi X di bassa energia per radioterapia intraoperatoria

- Apparecchiature per tecniche speciali per erogazione elicoidale e dedicate alla stereotassi

- Sistemi di IGRT e SGRT

- Controlli di qualità delle apparecchiature in radioterapia esterna e brachiterapia

- Prevenzione delle esposizioni accidentali in radioterapia a fasci esterni

- Introduzione alla Brachiterapia; sorgenti e apparecchiature per brachiterapia

- Dosimetria per sorgenti brachiterapiche; tecniche di definizione dell’impianto; dosimetria clinica per brachiterapia

- Basi di dosimetria interna. Formalismi. Dati di base, dati disponibili, siti di riferimento

- Materiali e Metodi per valutazioni dosimetriche in terapie medico nucleari

Materiale di riferimento

Dispense e testi:

Linear accelerators for radiation therapy, D. Greene and P. C. Williams, IoP Publishing, Medical Science Series

E. B. Podgorsak ed.: Radiation oncology physics: a handbook for teachers and students; sponsored by IAEA — International Atomic Energy Agency, 2005

Modalità di esame

Esame scritto - colloquio orale integrativo