Insegnamento: Strumentazione sanitaria 2, A

Docenti: Carlo Chiesa, Paola Enrica Colombo

Totale ore: 15

Obiettivi:

Acquisire le basi normative, teoriche e alcuni aspetti pratici del controllo di qualità delle apparecchiature per radiodiagnostica e medicina nucleare.

Programma:

- Il D.Lgs. 101/2020 e s.m.i. e l’assicurazione della qualità della prestazione diagnostica e delle apparecchiature:

- Fisico medico e ottimizzazione

- Garanzia della qualità e controlli di qualità

- Norme tecniche di riferimento

- Figure professionali coinvolte

- Tipologie dei controlli: accettazione stato e costanza

- Art 163

- Art 164 allegato XXVIII: il manuale della qualità

- Art 165: pratiche speciali

- Art 167: esposizione accidentali e indebite

- LDR: definizione e verifica

- Artt 213 223 Sanzioni

- D.L.vo 295/2023 trasmissione dati alla Regione

- Il controllo di qualità delle apparecchiature radiologiche:

- Sistemi radiologici digitali (Computed Radiography e Direct Radiography)

- Mammografi digitali (FFDM), compresi i sistemi per tomosintesi

- Tomografi computerizzati

- Monitor di refertazione

- Sistemi per Angiografia digitale

- Norme tecniche di riferimento

- Il controllo di qualità delle apparecchiature di medicina nucleare:

- Calibratori di attività

- Sonde di captazione

- Gammacounter

- Sonde intraoperatorie

- Gamma-camere NaI: controlli planari, controlli tomografici (SPECT e SPECT/TC)

- Tomografi PET/TC

- Norme tecniche di riferimento

Materiale di riferimento:

Presentazioni didattiche e riferimenti bibliografici indicati a lezione

Modalità di esame:

Esame orale