Insegnamento: Strumentazione sanitaria 2, B

Docente: Daniela Origgi, Sabina Strocchi

Totale ore:8

Obiettivi:

Acquisire le basi teoriche del controllo di qualità dei tomografi RM e le verifiche di sicurezza ambientale. Acquisire le basi teoriche di funzionamento di apparecchi ad ultrasuoni in medicina, per diagnostica e terapia, anche al fine dell’esecuzione di controlli di qualità in ecografia.

Programma:

Controllo di qualità dell’immagine delle apparecchiature a Risonanza Magnetica. Controlli di sicurezza ambientale e normativa di riferimento.

Principi di funzionamento degli ecografi in B-mode fondamentale e armonico, velocimetria, color, 3D, elastografia. Cenni sull’uso degli ultrasuoni in terapia. Controlli di qualità in ecografia.

Materiale di riferimento:

Presentazioni didattiche e riferimenti bibliografici indicati a lezione

Modalità di esame:

Non si prevede esame