Insegnamento: Strumentazioni informatiche sanitarie 1

Docente I parte: Valeria Mongioj

Totale ore: 30 ore

Obiettivi:

Acquisire conoscenza e capacità nell’eseguire i controlli di funzionamento periodici ed annuali sugli acceleratori lineari radioterapici di ultima generazione, nonché sulla strumentazione di Image Guided Radiation Therapy (IGRT) associata a tali apparecchiature. Conoscere i componenti dell’acceleratore e dei sistemi IGRT al fine di comprendere il significato e l’importanza di ogni singolo controllo da eseguire e le azioni che lo Specialista in Fisica Medica deve intraprendere a seguito di malfunzionamenti o riscontro di parametri vicino o fuori dalle tolleranze indicate dai protocolli internazionali redatti in materia.

Programma:

Ruolo e compiti dello Specialista in Fisica Medica in Radioterapia.

Presentazione del Manuale di garanzia della Qualità in Radioterapia. Valutazione del rischio nelle attività radioterapiche e delle tecniche per analizzare e prevenire possibili problematiche nello svolgimento delle

attività dalla simulazione fino alla realizzazione del trattamento radiante.

Presentazione della strumentazione essenziale per effettuare i controlli di qualità presso gli acceleratori lineari medicali: l'Electronic Portal Image Device

(EPID), strumentazione per esecuzione dei controlli meccanici, dosimetrici dell’acceleratore e per la valutazione della qualità dell’immagine e la registrazione della dose dei sistemi IGRT.

Presentazione, come schema a blocchi, dell'acceleratore lineare medicale e descrizione dei suoi principali componenti che concorrono alla creazione del fascio di radiazione e descrizione dei parametri dell'acceleratore

da sottoporre ai controlli per la verifica delle sue funzionalità.

Presentazione dei principali interlock dell'acceleratore ed azioni che

lo Specialista in Fisica Medica deve intraprendere in tali circostanze.

Descrizione dettagliata dei singoli controlli su tutti i componenti dell’acceleratore in base ai protocolli internazionali. Definizione delle periodicità dei controlli e valutazione critica delle tolleranze nella registrazione dei parametri in oggetto.

Ogni lezione prevede una prima parte teorica ed una seconda pratica svolta presso l’acceleratore impiegando la strumentazione dedicata ad ogni singolo controllo.

Materiale di riferimento:

Tutte le slide presentate durante le lezioni

- Art. 160 ed Allegato XXVIII (D.Lgs. 101 del 31.07.20)

- AAPM, Report series n. 46 “Comprehensive QA for Radiation Oncology”, AAPM Radiation Therapy Committee TG n.40 (1994)

- AAPM, Report series n. 142 “Quality assurance of medical accelerators”, AAPM Radiation Therapy Committee TG n.142 (2009)

- AAPM TG n. 100 “Application of risk analysis methods to radiation therapy quality management”. Med Phys. 43 (2016)

- AAPM Task Group 198 Report: An implementation guide for TG 142 quality assurance of medical accelerators. Med Phys. 48 (2021)

- AAPM Medical Physics Practice Guideline 8.b: Linear accelerator performance tests. J Appl Clin Med Phys. 2023

- Commissioning and quality assurance of rapidarc radiotherapy delivery system. Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys. 72 (2) (2008)

- AAPM Medical Physics Practice Guideline 2.a: commissioning and quality assurance of X-ray-based-image-guided radiotherapy systems. Journal of Applied Clinical Medical Physics Vol. 15(1) (2014)

- AAPM TG n. 179 “Quality assurance for image-guided radiation therapy utilizing CT-based technologies”. Med. Phys. 39(4) (2012)

- A quality assurance program for the on-board imager Med.Phys.11(2006)

- Quality Control in Cone-Beam Computed Tomography (CBCT) EFOMP-ESTRO-IAEA PROTOCOL (2017)

- Estimation of organ doses from kilovoltage cone-beam CT imaging used during radiotherapy patient position verification. Med Phys 37 (2010)

- Investigation of the radiation dose from cone-beam CT for image-guided radiotherapy: A comparison of methodologies. J Appl Clin Med Phys 19 (2018)

- AAPM, Report series n. 91 “The Management of Respiratory Motion in Radiation Oncology”. AAPM Radiation Therapy Committee TG n.76 (2006)

Modalità di esame:

Prova orale pratica presso l’acceleratore lineare

***

Docente II parte: Mauro Campanella

Totale ore: 15

Obiettivi:

Creazione programmi con linguaggio ImageJ e MATLAB per analisi dati in formato DICOM

Programma:

Formato DICOM, Introduzione all’uso dei linguaggi MATLAB ed ImageJ su immagini DICOM. Laboratorio in gruppi di massimo 4 persone per sviluppo progetto e soluzione problemi di analisi ed uso immagini DICOM per controllo qualità ed automazione. Cenni di sicurezza informatica, Cenni machine learning in medicina, introduzione all’open science

Materiale di riferimento:

Fornito attraverso sito web del corso

Modalità di esame:

L’esame prevede presentazione da parte di ogni gruppo del programma sviluppato e dei risultati ottenuti