Insegnamento: Tecniche di elaborazione delle immagini

Docente: Domenico Lizio

Totale ore: 15

Obiettivi:

Acquisire conoscenza sui principali protocolli e metodi per l’archiviazione di immagini mediche (DICOM).

Acquisire le conoscenze di base per l’elaborazione automatica delle immagini al fine di migliorarne le “qualità di visione”: concetto di “Post Processing” e relazione con i dati “veri” di acquisizione.

Programma:

- Sistemi di denoising, filtraggio lineare e non lineare, filtrazione nello spazio delle frequenze e in quello reale, contrast enhancement,

- Concetti di ricostruzione delle immagini in 3D, MPR, DRR.

- Coregistrazione delle immagini multimodali: lineare, non lineare ed elastica.

- Esempi di metodi/sistemi/algoritmi/applicazioni più sofisticati ma efficaci ed efficienti di elaborazione delle immagini mediche (segmentazione di organi da diverse modalità (TC, RM, etc…), analisi funzionali, sistemi di registrazione di immagini, etc…).

- Uso di software per il post-processing e loro accettazione.

- Introduzione agli standard DICOM, IHE

- Esempio di integrazione RIS-PACS

- Concetti della Radiomica.

Materiale di riferimento:

Articoli, slide del corso.

Modalità di esame:

Si prevede relazione su metodi di elaborazione delle immagini usati durante il tirocinio formativo.